Приложение N 3 к Правилам технической эксплуатации нефтебаз

(образец)

УТВЕРЖДАЮ ___________________________ должность руководителя ___________________________ Ф.И.О. руководителя "__"_______________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  НА РЕЗЕРВУАР

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

No. резервуара по технологической схеме __________________________Инвентарный No. резервуара _______________________________________Номинальная вместимость резервуара, куб. м _______________________Базовая высота (высотный трафарет), мм ___________________________Максимальный взлив, мм ___________________________________________Минимальный взлив, мм ____________________________________________Назначение резервуара ____________________________________________ (хранимый нефтепродукт)

Вид расположения _________________________________________________ (наземный, подземный)Форма резервуара _________________________________________________ (горизонтальный цилиндрический, вертикальный цилиндрический, прямоугольный и т.д.)Форма днищ резервуара ____________________________________________ (плоские, сферические, конусные, усеченно- конусные для горизонтальных резервуаров)Вес резервуара ___________________________________________________Конструктивные особенности _______________________________________ (односекционные, многосекционные для горизонтальных резервуаров)Дата установки ___________________________________________________Фирма, завод-изготовитель ________________________________________Заводской номер __________________________________________________Дата выпуска резервуара __________________________________________Дата составления паспорта "__"________________ 20__ г. Примечание. За правильное и своевременное заполнение,содержание и хранение паспорта несет ответственность главныйинженер нефтебазы.

2. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

Высота (длина) резервуара, мм ____________________________________Количество поясов ________________________________________________Диаметр резервуара, мм ___________________________________________Толщина металла стенок резервуара по поясам, мм ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Толщина металла днищ резервуара, мм ______________________________Глубина заложения горловины подземного резервуара, мм ____________Высота горловины резервуара подземного резервуара, мм ____________Объем или геометрические размеры внутренних деталей резервуара _______________________________________________________________________________________________________________________________________Характеристика фундаментов резервуара ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Характеристика устройства для подогрева нефтепродуктов ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА

Тип дыхательного клапана _________________________________________Тип предохранительного клапана ___________________________________Тип замерного устройства _________________________________________Тип огневого предохранителя ______________________________________Тип понтона ______________________________________________________Ду приемо-раздаточных патрубков __________________________________Прочее оборудование __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. ЭСКИЗ РЕЗЕРВУАРА

5. СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСТКЕ РЕЗЕРВУАРА

--------------T---------------------T-------------------T--------¬¦Дата зачистки¦ Исполнитель работ ¦Результаты зачистки¦Подпись ¦¦ ¦ ¦ ¦проверя-¦¦ ¦ ¦ ¦ющего ¦+-------------+---------------------+-------------------+--------+¦  ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------------------+-------------------+--------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------------------+-------------------+--------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-------------+---------------------+-------------------+---------

6. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ РЕЗЕРВУАРА И РЕЗЕРВУАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

--------------T---------------------T-------------------T--------¬¦Дата ремонта ¦Наименование резерву-¦Исполнитель ремонта¦Подпись ¦¦ ¦ара, резервуарного ¦ ¦проверя-¦¦ ¦оборудования ¦ ¦ющего ¦+-------------+---------------------+-------------------+--------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------------------+-------------------+--------+¦ ¦ ¦  ¦ ¦+-------------+---------------------+-------------------+--------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-------------+---------------------+-------------------+---------

7. БАЗОВАЯ ВЫСОТА (ВЫСОТНЫЙ ТРАФАРЕТ) РЕЗЕРВУАРА

---------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬¦Дата за-¦20__ г.¦20__ г.¦20__ г.¦20__ г.¦20__ г.¦20__ г.¦20__ г.¦¦мера ба-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦зовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦высоты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(высот- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦трафаре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦та) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+¦Значение¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦¦базовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦высоты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБСЛЕДОВАНИЯХ РЕЗЕРВУАРА

-------------T--------------------------------T------------------¬¦Дата ¦Наименование производителя работ¦Результаты обсле- ¦¦проведения и¦ по обследованию ¦дования ¦¦вид обследо-¦ ¦ ¦¦вания ¦ ¦ ¦+------------+--------------------------------+------------------+¦ ¦  ¦ ¦+------------+--------------------------------+------------------+¦ ¦ ¦ ¦+------------+--------------------------------+------------------+¦  ¦ ¦ ¦L------------+--------------------------------+-------------------

Главный инженер нефтебазы ________________________________________